## Metody fyzické ochrany

fyzická ochrana se snaží eliminovat případnou hrozbu ještě dříve, než přijde do přímého kontaktu s vlastním výpočetním systémem

možná nebezpečí můžeme rozdělit:

- přírodní katastrofy

- vandalové

- odposlech

- neautorizované používání

### Přírodní katastrofy

- není jim možné předcházet, je třeba se soustředit na omezení možného odpadu a na odstranění případných následků

##### Záplavy

- v podstatě dvou druhů

- stoupající voda - většinou bývá dost času odstavit systém a přinejmenším datové nosiče přesunout do bezpečí. Pro tyto účely by každá komponenta systému měla být jasně vyznačen stupeň důležitosti, aby s odsunem mohli efektivně pomáhat i nekvalifikovaní pracovníci.

- padající voda - např. poruchy potrubí, izolací apod. Tyto záplavy bývají velmi rychlé, v první fázi stačí vhodný nepromokavý kryt a následný odsun zařízení. Opět vhodné vyznačení stupňů důležitosti komponent.

##### Požáry

- představuje často nebezpečí nejen pro techniku, ale i pro obsluhující personál

- je vhodné mít vyzkoušen postup zahrnující bezodkladné odstavení systému a evakuaci personálu a životně důležitých komponent systému

- je třeba vhodně volit automatické protipožární systémy chránící prostory výpočetního systému, vhodné je umístit nejdůležitější části systému v prostorách s vysokou pasivní požární bezpečností

##### Ztráty napájení

- pro nejdůležitější části systému je nutné zajistit náhradní zdroje energie, které jsou v případě výpadku hlavního napájení schopny dostatečně rychle zajistit dodávky elektřiny

- na kratší dobu jsou to různé akumulátory a UPS zdroje, v případě potřeby překonávat delší výpadky pak agregáty na výrobu el.e.

- důležité jsou rovněž filtry a přepěťové ochrany chránící zařízení před výkyvy napětí, blesky apod.

##### Chlazení

- některé komponenty jsou citlivé na teplo, při ztrátě chlazení může dojít k jejich zničení

### Prostorová ochrana

- prostředky umožňující zabránit potenciálním útočníkům ve vstupu do prostor, kde jsou instalovány důležité komponenty systému

- předmětem útoku můžou být:

- vlastní počítače

- výměnná záznamová media

- části počítačů (myši, světelná pera, …)

- vytištěné senzitivní materiály

- části síťové technologie,

- metody ochrany:

##### Stráže

- měly by být k dispozici nepřetržitě, musí osobně znát všechny pracovníky, nebo musí umět rozpoznat oprávněnou osobu jiným způsobem - např. dle tokenu

- stráž musí provádět záznam o pohybu všech osob

- problémem jsou zaměstnanci, se kterými byl nedávno rozvázán pracovní poměr a celková míra spolehlivosti stráží

- náhradou nebo doplňkem stráží mohou být různé turnikety a přechodové komory vybavené zařízeními pro identifikaci osob nebo tokenů

##### Elektronická prostorová ochrana

- dveřní a okenní kontakty - detekují otevření

- otřesové hlásiče - detekují rozbití nebo proražení střežené plochy - skla, příčky, přepážky, …

- vodičové desky, drátěné sítě - slouží k detekci průrazů ve stěnách, podlahách apod.

- kontaktní matice - při instalaci pod podlahové krytiny slouží k detekci vstupu osob do chráněného prostoru

- Mikrovlnné, ultrazvukové, infračervené detektory - reagují na změnu rep. přerušení svazku příslušného záření

- zvukové hlásiče - reagují na specifické zvuky jako řezání, vrtání, šroubování, …

- kyvadlové hlásiče - reagují na otřesy a vychýlení z původní roviny

- k ochraně jednotlivých předmětů lze použít obrazových vah, závěsů apod.

- vhodným prostředkem v mnoha případech je průmyslová televize, zejména v kombinaci se záznamem snímaného obrazu

##### Detekce výstupu

- vhodnou metodou je pokoušet se odhalit člověka odnášejícího část vybavení

- prostředky jsou obdobné, jaké se používají v obchodních domech - různé nálepky či přívěsky, které lze snadno detekovat

### Likvidace medií se senzitivními informacemi

- je nutné mít k dispozici prostředky ke zničení nebo znehodnocení medií před jejich exportem z chráněného perimetru, nikdy není jasné, kam se dostanou

##### Zkartovače

- existují v mnoha verzích pro nasazení v různých stupních zabezpečení, navzájem se liší jemností a způsobem provádění skartování

- slouží především k ničení papírových dokumentů, dále disket pásek ze streamerů, kazet, barvicích pásek z úderových tiskáren

##### Přepisování magnetických medií

- prosté smazání souboru většinou vede pouze k odstranění záznamu o jeho existenci, proto je nutné zajistit skutečné fyzické přepsání původních dat, pro větší stupeň bezpečnosti několikanásobné

- metoda je zdlouhavá a ne úplně bezpečná

##### Degaussery

- přístroj vygenerováním silného elektromagnetického pulsu dokáže zničit původní magnetické pole

- ani v tomto případě nejde o zcela spolehlivou metodu vhodnou pro nasazení v nejvyšších stupních utajení

### Odpovědnost za zabezpečení

- celkovou odpovědnost má vedení organizace, lze ji rozdělit na odpovědnost za návrh bezpečnostní strategie a na odpovědnost za dodržování bezp. opatření

- důležitou součástí bezpečnosti jsou opakované namátkové kontroly

## Elektromagnetické vyzařování

- … je způsobeno změnou proudu ve vodiči

- problémem je vyzařování nejrůznějších částí počítačů, zejména monitorů a přenosových linek, důležité informace mohou unikat i naindukováním do napájecích obvodů zařízení

- odposlech elmg. záření začasté není možné kriminalizovat a je nutno se vyrovnat s faktem, že jej útočník provádí

- metody ochrany:

- Vzdálenost - intenzita vyzařování klesá se čtvercem vzdálenosti

- Zmatení - množství podobných signálů ztěžuje odposlech, je možno generovat záření podobných vlastností jako vyzařování výpočetního zařízení, nebo umístit více vyzařujících zařízení blízko sebe

- Speciální vybavení - je možné zakoupit součásti vyvinuté tak, aby jejich vyzařování nepřekračovalo jistou únosnou mez

- Vhodné umístění - alternativou nákupu nevyzařujících zařízení je umístění standardních zařízení v prostorách, které zamezují šíření záření - jde o různé schránky, skříně případně celé stíněné místnosti

## Zálohy - backup

- není možné mít stále zálohy všech částí výpočetního systému, je třeba hledat kompromis mezi proveditelností záloh a jejich aktuálností a úplností

- účinné zálohování musí být součástí globální bezpečnostní strategie, musí vycházet z celkového hodnocení bezpečnostní situace

- kromě prvotní funkce zotavení z chyb poskytuje dobře navržený systém záloh též prostředky k vytvářená archivních kopií různých stadií zpracovávaného projektu (viz. zpráva konfigurací)

##### Uživatelé

- v běžném případě nejsou zálohy pro chod systému potřebné, pouze zdržují, nejsou konstruktivní

- většina uživatelů nechápe jejich důležitost, často jsou dlouhodobými zkušenostmi utvrzováni v přesvědčení, že havárie nenastávají

### Vlastnosti kvalitního zálohovacího SW

- musí být schopen provádět zálohy na co možná nejrůznější zařízení

- vlastní zálohy by měly být uloženy v nějakém standardním formátu

- je nezbytná verifikace vytvořené záložní kopie

- žádoucí je komprese ukládaných dat - přináší zrychlení a menší objem záložních dat

- důležitá je kryptografická ochrana záloh, aby mohly být ukládány mimo chráněné prostory

- zálohovací SW by měl používat mechanismus pro korekci chyb - vede ke zvýšení pravděpodobnosti, že zálohu se podaří přečíst a obnovit původní data

- mělo by být možno specifikovat, která data mají být (kdy) zálohována

- SW by měl vytvářet podrobný audit o své činnosti

- vlastní SW by měl být schopen běžet na co největším počtu HW platforem

- zálohovací SW by měl být před ostrým nasazením důkladně otestován, je vhodné znát názor uživatelů

- nejčastější použití záloh spočívá v přenesení a obnově dat na jiný funkční stroj

- úspěšný přístup k zálohám by měl být vázán na zadání hesla

### Záložní media

#### výměnná media

- diskety, floptical disky - snadno dostupné levné řešení, nevýhodnou malá kapacita

- streamery - dodávají se v kapacitách od stovek MB až po několik GB, dnes nejrozšířenější záložní medium, nutno používat skutečně kvalitní materiál

- DAT - modernější obdoba streamerů, spolehlivější, menší, s kapacitou několika GB, nevýhodou vyšší cena

- výměnné disky - v porovnání s páskami jsou velmi rychlé, mají však vyšší cenu za byte a menší kapacitu

- WORM disky - ideální pro dlouhodobé zálohy a pořizování archivních kopií, velmi dobrá cena za byte, velká spolehlivost, menší kapacita

- hard copy - může být za jistých podmínek vhodná pojistka, jistě   lepší, než nemít data vůbec J

#### Nevýměnná media

- další disk - důležitá data jsou kopírována na další disk, jednoduché, rychlé, nechrání před zničením celého počítače, nebo jeho odcizením atp.

- disk mirroring - zápisy na jednom disku jsou automaticky prováděny i na druhém disku - opět chrání pouze před chybami disku, výhodou je transparentnost a on-line zotavení z chyby

- duplexing - dva stroje si udržují přesně stejný obsah paměti a synchronně provádějí veškeré operace, při výpadku prvního stroje automaticky přebírá jeho funkci záložní počítač - velmi drahé řešení, opět plně transparentní

- síť - zálohování lze provádět kopírováním dat na jiný počítač zapojený v síti

### Zálohy hardware

je nutné být schopen vyrovnat se dostatečně rychle s chybou technického vybavení  - tedy buď mít k dispozici záložní systém, nebo alespoň kritické součástky, případně mít možnost vadnou součástku nahradit částí jiného stroje

řešením též smlouva o servisních zásazích s dodavatelem technologie

existují firmy, provádějící záchranu dat z havarovaných zařízení - tyto výkony však bývají drahé

### Software

- ze všech medií s instalacemi nového sw. by měla být neprodleně pořízena alespoň jedna kopie

- originální instalace by měla být po celou dobu chráněna proti zápisu a ihned po pořízení kopií uložena na bezpečném místě

- vlastní instalace probíhá z pořízených kopií

- tyto zásady ztrácejí naléhavost v souvislosti s rozšiřováním instalací na CDROM

### Zásady pro pořizování záloh

- pravidla pro pořizování záloh závisí na konkrétní situaci - jak často dochází k změnám dat, denní objem nových dat, důsledky případné ztráty dat, atd.

##### Data nebo programy

- ztráta dat je vždy velmi problematické, znovupořízení dat může být obtížné, nebo dokonce nemožné

- naproti tomu software je zpravidla možno znovu nainstalovat, což však zabere nějaký čas, navíc vytvoření dobré konfigurace může trvat velmi dlouho

- konfigurační soubory by tedy měly být zálohovány společně s daty

##### Typy záloh

- pokud máme k dispozici dostatek místa, je vhodné provádět zálohu komplet všech dat a programů

- častý model Grandfather-Father-Son - tři cyklicky používané archivní kopie, nejnovější kopie vždy vytvořena na mediích po nejstarší kopii, případně nejstarší kopie je uložena na bezpečném místě

- alternativou je provádění kompletní zálohy vždy po určitém čase a v mezidobí pořizovat pouze zálohy změněných souborů

- četnost těchto částečných záloh může být závislá na důležitosti zálohovaných dat

##### Uložení záložních kopií

- význačné záložní kopie (např. záloha z konce týdne, záloha při ukončení fáze projektu, …) by měly být uloženy na bezpečném místě vzdáleném od místa, kde je instalován výpočetní systém

- oddělené uložení kopií chrání porti následkům přírodních katastrof, zlodějům, teroristům apod.

- přivezení kopií ze vzdáleného místa uložení poskytne personálu čas pro překonání prvotního stresu a provedení racionálního rozboru situace

- místo uložení záložních kopií by mělo být zajištěno proti přírodním katastrofám, mělo by pro uložené materiály zajišťovat stabilní prostředí, je vhodné aby bylo chráněno proti vniknutí neoprávněných osob

- každý vstup do tohoto zařízení musí být zaznamenám, stejně jako všechny zde prováděné operace

### Plány obnovy

- pro případ poruchy by měly být vypracovány podobné procedury, co je třeba učinit za účelem rychlého odstranění následků

- tyto plány musí být důkladně prověřeny a otestovány, musí být stále k dispozici (nejlépe v tištěné podobě) pro případ poruchy

### Obnova provozu

- často může být životně důležité obnovit dostatečně rychle činnost výpočetního systému

- většina výrobců počítačů je schopna v kritickém případě dodat během jediného dne náhradní technické vybavení stejné, nebo odstatečně podobné původnímu

- cold site je zařízení vybavené zdroji elektrické energie, klimatizací, komunikačními linkami atd., kde může být výpočetní systém velmi rychle nainstalován a uveden do provozu

- hot site je zařízení navíc vybavené též výpočetním systémem, který je připraven ke spuštění, stačí pouze přinést zálohu dat a programů, pomocí hot site lze obnovit provoz zcela zničeného výpočetního systému během několika hodin